| 弱电安装及搬迁 |
| --- |
| 货物名称 | 材质及技术参数 | 数量（批） | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| 桌椅搬迁 | 二楼阅览室、三楼阅览室、3D实训室、药博商城、客服实训室、桌椅安全拆卸、搬运、组装 | 1批 |  |  |  |
| 电脑搬迁 | 无损拆卸、搬运、安装电脑 | 1批 |  |  |  |
| 网络布线 | 超五类2*4*0.5无氧铜网线、单芯线径不低于0.5mm | 25 |  |  |  |
| 网络布线 | 六类网线用于每个机房至弱电间主交换机 | 5箱 |  |  |  |
| 桥架 | 铝合金桥架、100*45mm、带隔离板强弱电分离、材料厚度不低于1.1mm | 1批 |  |  |  |
| 插板 | 安装于桌面之下 | 1批 |  |  |  |
| 小计 元 |
| 强电安装 |
| 配电箱 | 外箱尺寸400*500*200mm、100A断路器、9路漏电保护、品牌正泰或德力西 | 5套 |  |  |  |
| 电线 | 2.5平方无氧铜正泰或德力西、布线需套保护管、接地线、用量现场测量不追加 | 1批 |  |  |  |
| 电缆 | YJV4*25+1*16五芯电缆、每间教室重新布线至强电间总配电箱用量需现场测量不追加 | 400米 |  |  |  |
| 小计 元 |
| 鸿青餐厅二楼实训室投影配件、安装及综合布线 |
| 投影安装 | 投影仪吊装调试、幕布安装及布线 | 1批 | 2000 | 2000 |  |
| 投影安装线材 | VGA线、音频线、电源线、2米吊架 | 1批 | 2500 | 2500 |  |
| 投影布线槽 | 用于墙面布线、PVC材质、39*19mm、厚度不低于1mm | 1批 | 500 | 500 |  |
| 投影布线地槽 | 用于地面走线、铝合金材质 | 1批 | 200 | 200 |  |
| 交换机 | 锐捷RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 1台 | 1500 | 1500 |  |
| 路由器 | 锐捷RG-NBR6120-E | 1台 | 2000 | 2000 |  |
| 机柜 | 6U机柜安装于弱电间墙面 | 1套 | 300 | 300 |  |
| 小计 元 |
| 施工费 | 包含；税费、所有施工费用、及辅材 | 1批 | 10000 | 10000 |  |
| 合计报价 | 合计 元 |

附件1：亳州中药科技学校电子阅览室搬迁及烹饪专业等实训室投影

安装网络布线报价表